Méthodologie scientifique et techniques d’étude du vivant

Première partie : méthodes d’étude de la morphologie des cellules

I. Méthodes cytologiques

Les cellules sont de très petite taille et d’organisation très complexe. L’étude de leur structure,

de leur composition chimique et de leur fonctionnement (physiologie) a nécessité la mise au

point d’outils et de techniques appropriés qui ont été perfectionnés au fur et à mesure des

progrès scientifiques et technologiques réalisés dans divers domaines. Les progrès de la

microscopie ont repoussé la frontière entre le visible et l'invisible. Au microscope

électronique, on parvient même a obtenir l'image d'atomes d'or cristallin.

Aujourd'hui, la médecine, la biologie ne peuvent plus se passer du microscope.

Trois approches sont développées pour étudier les divers aspects de la cellule :

*- les techniques morphologiques.

*- les techniques chimiques et biochimiques.

*- les techniques physiologiques.

Ces techniques sont toutes basées sur l’emploi de microscopes optiques et électroniques ;

les manipulations sont justifiées par les deux exigences de l’examen au microscope :

- Les objets à examiner doivent être minces

- Leurs différents éléments doivent présenter un certain contraste.

1. La microscopie

La microscopie est un ensemble de techniques permettant d'obtenir une image des structures

biologiques. Le principe est dans tous les cas le même : une onde est envoyée sur la

préparation ou émise par la préparation. Cette onde est captée par un objectif qui la concentre

et passe par un oculaire qui crée une image observable. Cette image est soit observée à l'oeil

nu, soit photographiée, soit enregistrée par caméra CCD et stocké sur ordinateur pour

retraitement.

Aujourd'hui la microscopie est divisée en deux grands groupes, différents par la nature de la

particule élémentaire impliquée : le microscope optique, aussi appelé photonique, parce qu'il

utilise des photons et le microscope électronique qui utilise des électrons pour étudier l'objet.

Afin d’étudier des structures on utilise un certain nombre de techniques : préparation des

coupes fines, coloration négative, ombrage métallique, cryodécapage etc….

1.1. Les microscopes à lumiére ou microscopes photoniques

Cette technique est la plus ancienne utilisée. Elle est également celle dont il existe le plus de

variantes. Le principe est le suivant, la préparation est éclairée par une lampe. Les molécules à

observer vont interagir avec la lumière de plusieurs façons :

- soit en absorbant certaines longueurs d'onde de la lumière. C'est la microscopie en lumière

directe.

- soit en provoquant un déphasage des différents rayons lumineux. C'est la microscopie en

contraste de phase.

- soit en émettant de la lumière à une autre longueur d'onde que celle d'origine. C'est la

microscopie à fluorescence.

Le microscope optique est un instrument d'optique muni d'un objectif et d'un oculaire qui

permet de grossir l'image d'un objet de petites dimensions (ce qui caractérise son

grossissement) et de séparer les détails de cette image (et son pouvoir de résolution) afin qu'il

soit observable par l'œil humain. Il est utilisé en biologie, pour observer les cellules, les tissus, en pétrographie pour reconnaître les roches, en métallurgie et en métallographie pour

examiner la structure d'un métal ou d'un alliage.

Il ne faut pas le confondre avec la loupe binoculaire qui n'exige pas des échantillons plats de

faible épaisseur

Ce microscope il a l’avantage de donner une vue générale des cellules ou des tissus et aussi d

e permettre l’examen de cellules vivantes ; mais le pouvoir séparateur du microscope optique

ne peut dépasser 0,2 μm, le grandissement étant au maximum de 1000.

a : Présentation du microscope optique :

Un microscope optique en général est composé d’un statif (pied) qui assure la stabilité de

l’appareil, d’un tube optique le long duquel existe un système de lentilles en verre et

comportant à ses extrémités un oculaire permettant de recueillir l’image et des objectif servant

à agrandir un certain nombre de fois l’image de la préparation, d’une platine (porte objet)

percée d’un trou et munie de pinces pour immobiliser la lame et d’une source lumineuse

éclairant la préparation. (Voir TP sur la microscopie).

Le microscope est caractérisé par :

- son grossissement ou puissance : Egal au produit du grossissement ( ou puissance) de

l’objectif et de l’oculaire Plus le grossissement de l’objectif est important, plus l’objectif doit

être proche de l’objet à observer.

- son pouvoir de résolution : La résolution d'un microscope désigne sa capacité à séparer des

détails très voisins. Indépendamment du capteur utilisé et des aberrations ou imperfections des

lentilles, la résolution du microscope optique est fondamentalement limitée par la diffraction

de la lumière.

La résolution ou le pouvoir séparateur (PS) est définie comme étant la distance minimale séparant deux points individualisables. Chez l’homme le PS est de 0,1 mm à une distance de 25 cm. L’oeil humain ne peut distinguer à 25cm que deux objets distants l’un de l’autre que de 0,1 mm. Au-delà l’image des 02 objets sera unique ou nulle.

Le PS du microscope optique est de 0,2 μm.

b: Principe du fonctionnement du microscope :

Deux types d’observations sont réalisables en microscopie : l’observation par transmission

pour le microscope optique et pour le microscope électronique à transmission et l’observation

par réflexion pour le microscope électronique à balayage.

Donc le microscope travaille en :

Transmission : l’échantillon est traversé par des photons et électrons ; les lentilles de verre

(MO) ou les champs électromagnétiques (MET) permettent l’obtention d’une image qui est

reprise par l’oculaire (MO) ou écran fluorescent (MET).

Réflexion : le microscope ne capte que les rayons réfléchis par les parois de la préparation. Ce

type de microscopie donne une image de la surface des objets et non de leur structure interne.

L’intensité étant fonction de l’orientation des parois par rapport au système optique, cela

donne une image « en relief » de l’objet. Elles ne sont donc pas applicables à des objets sans

relief comme les coupes de tissus ! Elles nécessitent « un éclairage latéral » de l’objet. Ce

mode de microscopie est peu utilisé, il correspond aux loupes binoculaires ou

stéréomicroscopes, au microscope à fond noir en microscopie optique et au microscope

électronique à balayage (MEB) en microscopie électronique.

c: Conditions d’observation en microscopie :

Pour effectuer une observation en microscopie deux exigences s’imposent : l’épaisseur de

l’échantillon et le contraste.

L’épaisseur de l’échantillon : pour une observation par transmission l’échantillon doit

présenter une faible épaisseur afin de permettre le passage du faisceau incident des photons ou

d’électrons d’où la nécessité de faire des coupes très très fines. Les coupes exigées en (MO)

varient entre 2 μm à 10 μm et de 0,03μm à 0,05μm

Le contraste : L’observation par transmission n’est possible que si certaines régions de la

coupe absorbent les photons ou les électrons plus que d’autres (effet contraste). En règle

générale, les constituants cellulaires présentent des contrastes naturels faibles d’où

l’utilisation de certains artifices tels que les montages optiques qui amplifient les contrastes

naturels comme le microscope à contraste de phase ou des colorants vitaux sélectifs (MO) ou

encore des sels de métaux lourds comme les sels de plomb (ME).

d: Types de microscopes optiques :

Un certain nombre de microscopes ayant chacun des montages optiques spéciaux ont été mis

au point pour permettre l’observation des cellules dans certaines conditions et améliorer la

qualité de celle ci. Le développement de ces microscopes répond principalement à 2 objectifs

- augmenter les contrastes pour mieux visualiser les structures subcellulaires

- améliorer le pouvoir de résolution (voir des détails de plus en plus petits !)

Parmi ces microscopes, nous avons :

a) Microscope à fond noir :

Il permet de révéler certains détails lors de l’observation des cellules vivantes, en augmentant

les contrastes naturels. Dans ce type de microscope, la source de lumière est oblique par

rapport à la préparation cellulaire.

Un condenseur spécial illumine la préparation sous une incidence rasante, seul les rayons

réfléchis sont captés par l’objectif : le fond du champ d'observation est noir, et le moindre

objet apparaît brillamment éclairé. Cela permet d'observer des objets dont la dimension est à

la limite extrême du pouvoir séparateur, et qui passeraient inaperçus avec les techniques

ordinaires. Mais ces objets devenant des sources lumineuses, leur forme et leur dimension ne

peuvent pas être correctement appréciés.

b) Microscope à contraste de phase :

Ce type de microscope est largement utilisé pour l’observation de cellules vivantes. Son

principe repose sur l’amplification des contrastes naturels en mettant à profit les différences

d’indices de réfraction entre les organites ; différences qu’il transforme en différences

d’intensités de lumières qui sont alors visibles à l’oeil. La base de cette transformation repose

sur les interactions entre les ondes lumineuses : on parle d’interférences. Ce microscope est un

bon outil pour l’observation des mouvements des cellules et de leurs organites tels que les

mitochondrie, les chromosomes, et de suivre les étapes de processus comme la mitose par

exemple. Les images de l’observation peuvent être enregistrées par caméra vidéo, les films

sont ensuite projetés sur un écran de télévision.

c) Microscope à rayons UV (à fluorescence) :

D’une manière générale, les molécules fluorescentes absorbent des radiations à une longueur

d’onde donnée et émettent des radiations de longueur d’onde plus élevée. C’est le cas des

substances appelées Fluorescéine qui fluoresce en vert et la Rhodamine en rouge sont des

exemples de ce type de substances largement utilisées dans la biologie cellulaire. Ce

microscope est semblable au microscope photonique ordinaire, sauf qu’il est muni d’une

source de rayon UV (lampe à UV) et d’un système de filtre qui permet de choisir la longueur

d’onde des UV appropriés pour chaque substance. Il est le plus souvent utilisé pour détecter

les protéines spécifiques ou d’autres molécules rendues fluorescentes par couplage à un

fluochrome ; à titre d’exemple, on peut aussi détecter la présence d’insuline dans une cellule

avec anticorps Anti-insuline marqué par fluorescéine.

d) Microscope à lumière polarisée :

Il permet de détecter des structures biréfringentes qui ont une organisation moléculaire

particulière, telles que les microtubules et les chloroplastes et parois des cellules végétales.

Les photons lumineux passant à travers certains matériaux tels que les filtres Polaroïd ou

certains cristaux (Nicol) en ressortent "polarisés" : ils ne vibrent plus que dans un seul plan. Si

un second filtre Polaroïd ou un second Nicol est disposé sur leur trajet on peut par rotation de

ce second filtre les arrêter complètement et obtenir l'extinction totale du faisceau. (Nicol

"croisés") Si on place entre les deux filtres croisés un objet actif sur la lumière polarisée, tel

qu'une substance organique possédant un carbone asymétrique ou un arrangement moléculaire

ordonné, le plan de polarisation est dévié et l'extinction est levée, la lumière issue de l'objet

traverse le second filtre. Il faudra opérer une rotation du second filtre pour obtenir à nouveau

l'extinction. Un microscope à lumière polarisée est équipé d'un premier filtre au niveau du

condenseur et un second filtre en position croisée dans le tube optique

e) Microscope à balayage :

Dans ce type de microscope, l’objet est éclairé par un faisceau laser finement focalisé qui

balai rapidement à un seul niveau n’éclairant qu’un plan mince de l’objet, on parle de coupes

optiques. Les préparations sont souvent traitées par des colorants fluorescents et la lumière

émise par la coupe optique éclairée donne une image sur un écran vidéo. Les coupes

photographiques d’un cerveau humain prises par un scanner sont un exemple de ce type.

B : LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Le microscope électronique est beaucoup plus récent : le premier a été construit en 1931, par

Max Knoll et Ernst Ruska, ce dernier a d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique en 1986 pour

cette invention. Puis il s'est répandu à partir des années 60. La résolution d'un microscope

électronique peut atteindre 2 angströms, mais généralement les meilleurs microscopes

atteignent 20 angströms seulement.

Le principe de fonctionnement d'un microscope électronique ressemble un peu à celui d'un

microscope optique sauf que au lieu des photons ce microscope fonction avec des électrons le

faisceau est produit et accéléré par un canon à électrons (cathode et anode percée).

L’ensemble du dispositif est placé sous vide. Les lentilles de verre sont remplacées par des

bobines électromagnétiques ("lentilles" électromagnétiques) seules capables de focaliser les

électrons, et de créer des images.

Avec ces microscopes on ne peut examiner que des cellules tuées, mais le pouvoir séparateur

est de l’ordre de quelques A°. On aura donc accès à l’ultra structure des organites.

1 : Types de microscopes électroniques

Il existe deux variantes de la microscopie électronique :

- la microscopie à transmission

- la microscopie à balayage

a) Microscope électronique à transmission :

C'est la technique la plus performante. Dans son principe, elle ressemble à la microscopie

optique en lumière directe. Le faisceau d'électron est émis par un canon à électron, focalisé

sur la préparation à l'aide de lentilles électromagnétiques et la traverse, ils sont plus ou moins

absorbée (la préparation est dite plus ou moins dense aux électrons), l'image se forme derrière

la préparation sur un écran fluorescent similaire à ceux qui équipent les téléviseurs noirs et

blanc. Hormis le fait que les absorbeurs d'électrons sont des métaux lourds les mêmes

techniques de révélation que pour la microscopie en lumière directe peuvent être utilisées.

b) Microscope électronique à balayage (scaning) :

Bien que de résolution plus faible que la précédente, cette technique donne des images

absolument spectaculaires, en pseudo 3D.

Le flux d’électrons balaye la surface de l’objet au préalable recouvert d’une couche

métallique. Ce sont les électrons secondaires, renvoyés par la surface métallique, qui sont

utilisés pour fournir une image. Cet appareil permet de gagner en profondeur de champ, mais

son pouvoir séparateur est plus faible que celui du microscope à transmission. Il fournit des

renseignements sur l’aspect tridimensionnel des surfaces cellulaires, par exemple.

II. METHODES D'ETUDE DE LA COMPOSITION BIOCHIMIQUE DES

CELLULES

1. Les matériels cellulaires

1.1. Cellules entières ou des coupes de cellules

Le microscope permet d'observer les cellules d'un tissu, mais dans des conditions très strictes :

il faut que l'objet à examiner soit transparent à la lumière. Les objets biologiques ne le sont

que rarement, à l’exception des objets naturellement très minces : suspensions (sang, ..) ou

cultures cellulaires. Il faut donc les découper en tranches très minces (coupes) de l'ordre de 5

à 10 microns. Pour cela, il faut « durcir » l’objet par différentes techniques physiques ou

chimiques. Mais la coupe causerait des dommages irréparables aux tissus et aux cellules et

l'observation ne correspondrait pas à la réalité des cellules vivantes : séparation physique de

structures proches plus ou moins entraînées par l’outil de coupe, libération d’enzymes lytiques

(protéases essentiellement) contenues dans des compartiments spécifiques (lysosomes,

peroxysomes, …) il faut donc au préalable "immobiliser" les structures dans un état aussi

proche que possible de l'état vivant et inactiver ces enzymes : c'est le but de toute une série de

manipulations qui amèneront les objets biologiques à l'examen convenable au microscope.

A. TECHNIQUES DE COUPE

Pour un examen morphologique des cellules ou des échantillons biologiques en microscopie,

des procédés préparatoires de l’échantillon sont nécessaires.

􀂙 Examen des échantillons en microscopie optique

􀂾 Examen de cellules vivantes :

Elles peuvent être examinées sans préparation, mais dans un nombre très limité de cas. Il ne

peut s’agir que des cellules isolées, naturellement ou en culture.

Une cellule animale dépourvue d’exosquelette se déshydrate très rapidement dans l’air. Son

observation ne peut s’effectuer qu’en milieu liquide. L’observation en milieu de culture

permet de maintenir la physiologie cellulaire. Mais les boîtes de culture interdisent des

objectifs de grossissement utile (maximum X5). L’astuce consiste à inverser le montage du

système optique : on illumine la boîte par le haut (les condenseurs actuels permettent de

focaliser la lumière sur le fond de la boîte de culture) et l’on observe à travers le fond :

microscope inversé.

Comment observer correctement les cellules vivantes ?

Il faut utiliser des techniques qui augmentent les contrastes sans toxicité pour la cellule.

a) les méthodes chimiques, les colorants vitaux :

La quasi totalité des colorants sont très

toxiques pour les cellules, quelques rares colorants n'ont pas cet inconvénient. Ils augmentent

le contraste d’absorption de certaines longueurs d’onde, conférant une couleur aux structures

qui les retiennent. On peut citer :

Le Vert Janus B spécifique des mitochondries

Le bleu de Trypan, qui ne peut pénétrer dans des cellules vivantes, mais qui colore les

cellules mortes (test d'exclusion du bleu trypan) : il est très utilisé pour évaluer la vitalité des

cellules.

Les colorants d’exclusion dérivent d’une technique utilisée par les microbiologistes qui

visualisaient des levures par contraste en les dispersant dans l’encre de Chine.

b) les méthodes physiques, le microscope à contraste de phase :

ce microscope augment le contraste des objets. C‘est le seul moyen d’observer les

mouvements cellulaires et de les filmer.

􀂾 Examen des cellules mortes:

Il est nécessaire la mise en oeuvre de manipulations indispensables à l’obtention d’objets

minces et contrastés. On ne peut en effet, examiner que des celles colorées ; il est aussi

nécessaire d’obtenir des coupes minces de ces cellules et donc de les inclure au préalable dans

des substances relativement dure, il faut auparavant les fixer, pour éviter toute altération

susceptible de se produire au cours des manipulations. La séquence de ces manipulations est

donc la suivante : Prélèvement, fixation, inclusion, coupe et coloration.

a) Prélèvement :

Dans le milieu médical, les prélèvements sont effectués en clinique, à l'hôpital ou dans des

cabinets privés ou médecin spécialiste. Ils sont réalisés par des chirurgiens.

• On distingue quatre catégories majeures de prélèvement :

o Les frottis : grattage (du col de l'utérus...),

o Les biopsies : fragments de tissu ou d’organe,

o Les organes en intégralité,

o Les liquides d'épanchement divers (pleural, ascitique, péricardique, etc.).

Il existe également des techniques de prélèvement plus sophistiquées : par excision, ponction

ou microdissection.

b) Fixation :

C’est l’action de tuer les cellules, en évitant tout phénomène agonique, de manière à

conserver les structures dans un état morphologique aussi proche que possible de l’état vivant.

Une bonne fixation doit éviter tout artefact : apparition d’une structure nouvelle (par

coagulation), disparition d’une structure normalement présente (par solubilisation),

déformation ou déplacement des constituants cellulaires (par cristallisation) on peut fixer à

l’aide de procédés chimiques : Alcool, formol, acide acétique, etc.…ou bien par des procédés

physiques, comme la congélation brusque (meilleur fixateur).

c) Déshydratation :

Pour déshydrater les tissus, on les plonge dans des alcools de degrés croissants, 70°, 80°,

90°, 100°, pendant le temps nécessaire à l'équilibre des concentrations.

La paraffine n'est pas miscible à l'eau, la pièce anatomique doit être entièrement déshydratée

avant l'inclusion dans la paraffine. La paraffine n'est pas non plus soluble dans l'alcool utilisé

pour la déshydratation. On procède donc à une double substitution.

􀂃 On remplace l'eau par de l'alcool (Déshydratation)

􀂃 On remplace l'alcool par le toluène (Substitution)

d) Inclusion :

La coupe ne peut être pratiquée que dans une substance assez dure ; c’est pourquoi on

imprègne les tissus d’une substance d’enrobage, en général la paraffine ; l’alcool n’étant pas

parfaitement miscible avec la paraffine, on plonge le tissu déshydraté dans un solvant

organique intermédiaire miscible à l’alcool et la paraffine, le xylène, puis dans la paraffine

maintenue liquide à l'étuve entre 50 et 60°C. On refroidit alors et on obtient un bloc de

paraffine durcie contenant le tissu à examiner.

Cette imprégnation suppose une déshydratation et une substitution de l’eau par l’alcool,

solvant de la paraffine. En effet l'inclusion ne se fera de façon satisfaisante que si la pièce à

couper ne contient ni eau ni solvant intermédiaire (alcool).

e) Coupe (microtomisation) :

Le bloc de paraffine est découpé en tranches minces à l’aide des microtomes qui sont des

appareils permettant de débiter les blocs de paraffine en coupes de quelques microns à

quelques dizaines de microns. Les forces de frictions entre couteau et bloc échauffent la

paraffine et la mettent en surfusion, ce qui permet de coller les coupes les unes à la suite de

l'autre : ruban de coupes sériées. On les recueille sur des lames de verre (porte objets)

autrefois enduites d'une solution d'ovalbumine qui les colle sur la lame en séchant.

Actuellement on utilise des verres traités chimiquement.

f) Ré hydratation :

Les coupes collées sur lame de verre sont déparaffinées à l'aide d'un solvant organique et

ramenées à l'eau par des bains d'alcools de concentrations décroissantes. Cela permet de les

colorer, car la majorité des colorants sont solubles dans l'eau ou dans l'alcool.

g) Coloration :

Les objets biologiques coupés et examinés par transparence ne sont pas ou peu colorés: ils

offrent très peu de contraste, donc de visibilité, et aucun détail ne peut être perçu. Il faut

renforcer le contraste de couleur des différents organites ou mieux les colorer. Cette lame de

verre est alors plongée dans un colorant. On dispose nombreux colorants naturels, qui se

fixent sur telle ou telle structure de la cellule, par exemple, le vert de méthyle colore en vert la

chromatine

On utilise deux catégories de colorants : Les plus courants sont :

l'hématoxyline, qui colore les noyaux cellulaires en bleu violacé

L’éosine, qui colore les cytoplasmes en rose

Les bleus (Bleu de méthylène, de toluidine) sont également employés en routine.

Figure : Techniques de préparation de coupes pour microscope photonique

􀂙 Examen des échantillons en microscopie électronique

La séquence de manipulation est analogue à celle qui a été exposée pour la microscopie

optique.

a) Fixation : encore plus exigeante (les artefacts sont plus visibles), elle est réalisée avec des

fixateurs spéciaux, comme : le tétraoxyde d’osmium OsO4 et le glutaraldehyde C5H8O2. Ce

sont les deux principaux fixateurs chimiques utilisés en microscopie électronique.

b) Déshydratation : elle suit le même principe qu'en microscopie optique; mais elle est

délicate car les tissus doivent être conservés jusqu'au niveau moléculaire.

c) Inclusion : elle se fait dans un milieu très dur, dans des matières plastiques telle que la

résine. Une fois refroidi, durci par polymérisation, on obtient un échantillon solide.

d) Coupe : effectuée sur un ultramicrotome, elle fournit des tranches encore plus minces, de 50 nm.

e) Coloration : c’est plutôt une imprégnation (il n’y a que le noir et le blanc en microscopie

électronique) par des sels de métaux lourds, comme les sels de plomb ou d’uranyle, qui

augmente le contraste des structures cellulaires.

B. TECHNIQUE DE REPLIQUES

Elle est généralement applicable au MEB et s’effectue en 03 étapes : la congélation de

l’échantillon, la cryofracture et l’obtention des réplique.

􀂙 Examen de répliques après cryofracture et cryodécapage :

Cette technique permet de réaliser une empreinte topographique (réplique) après fracture d’un

échantillon congelé. Elle permet l’obtention d’une simple ou d’une double réplique (moulage

des deux faces de la fracture).

Le tissu est fracturé après fixation à basses températures, le trait de fracture présente des

reliefs dus à l’hétérogénéité des constituants cellulaires. Ceux ci sont accentués par la

projection selon une incidence rasante (ombrage) d’une fine couche métallique. Celle ci est

ensuite détachée et constitue une réplique qui peut être examinée au microscope. On a alors

une idée des reliefs de la surface d’un organite ou même d’une membrane si la fracture l’a

délaminée (coupe tangentielle).

Elle est généralement applicable au MEB et s’effectue comme suit :

La congélation de l’échantillon, la cryofracture, le décapage, ombrage et obtention de la

réplique.

Les tissus prélevés sont congelés rapidement sans fixation ou après fixation. A fin d’éviter les

dégâts provoqués par la formation de cristaux de glaces, les tissus sont imprégnés de

substances telles que le glycérol, puis congelés rapidement dans des liquides à température

très basses comme le fréon liquide, dont le point de fusion se situe à – 150°C ou en plaçant

l’échantillon au contact d’un bloc de métal refroidi dans l’hélium liquide. Quand le tissu est

congelé, on l’observe souvent par la technique de la réplique de cryofracture, illustrée dans

la figure ci-dessous. De petits fragments de tissus sont mis sur un petit disque métallique et

congelé rapidement, le disque est ensuite placé dans un support spécial et le bloc de tissu

congelé est frappé par une lame, provoquant à partir du point de contact une fente qui clive le

tissu en deux parties.

Quand le plan de fracture traverse une cellule composée d’organites très divers, de

composition différente. Ces structures ont tendance à dévier le plan de fracture, vers le haut

ou vers le bas, provoquant dans les surfaces des protubérances, des dépressions et des crêtes

qui reflètent les contours du protoplasme traversé. En d’autres termes, les surfaces exposées

par la fracture donnent des informations sur le contenu de la cellule. Le but est de rendre

visibles ces informations. Pour ce faire, la technique de la réplique utilise la surface de

fracture comme un moule sur lequel on dépose une couche de métal lourd. Le métal est

déposé à la surface du tissu congelé qui vient d’être exposée dans l’enceinte même qui a servi

à produire la fracture. Le métal est déposé sous un angle qui accentue la topographie locale

par ombrage. On dépose ensuite une couche de carbone au dessus de la couche métallique

directement à partir du haut, plutôt que latéralement, de manière à obtenir une couche

uniforme de carbone qui cimente les plages métalliques dans un film continu. Quand on a

ainsi obtenu un moulage de la surface, on peut faire fondre le tissu qui a servi de modèle,

l’enlevé et l’éliminer ; c’est la réplique de métal et de carbone qui est placé sur la grille et

observée dans le faisceau d’électrons.

Par conséquent, cette technique convient particulièrement pour étudier l’intérieur des

membranes.

La réplique de cryofracture est, par elle-même, une technique extrêmement utile, mais elle

peut encore servir pour donner plus d’informations quand on y ajoute une étape de

cryodécapage. Au cours de cette étape, l’objet congelé et fracturé, toujours dans la chambre

froide, est placé sous vide à une température élevée pendant une ou quelques minutes : une

couche de glace superficielle s’évapore (sublimation). Après l’élimination de l’eau, la surface

de la structure peut être recouverte par un métal lourd.

Préparation de répliques de cryofracture pour l’observation au microscope électronique

1.2. Broyats cellulaires = homogénats cellulaires

* Pour obtenir un broyat cellulaire = homogénat cellulaire on peut partir, soit d'une suspension de cellules, soit de fragments de tissu.

* Homogénat cellulaire = organites en suspension + débris cellulaires (fragments d'ultrastructures) + constituants biochimiques en solution.

* Différentes techniques sont utilisables :

Elles peuvent d'ailleurs se combiner pour une meilleure efficacité.

- Mortier + abrasif :

Cette méthode s'adresse à des fragments de tissus.

Les morceaux de tissu sont très souvent congelés immédiatement par immersion dans de l'azote liquide (- 196°C) ou de la carboglace (CO2 liquide, - 80 °C) afin de les durcir.

L'abrasif utilisé est souvent le sable de Fontainebleau de granulométrie régulière et très fine.

- Mixeur :

ex : le disperseur ultra-Turrax

C'est un appareil muni de pales en rotation.

- Le Potter-Elvehjem :

Il est constitué d'un tube de verre et d'un piston en plastique tels que l'espace annulaire entre le piston et la paroi du tube ne soit que de quelques dixièmes de mm.

Le piston tourne à 1000 ou 2000 tours/min et en même temps que le piston tourne, on fait aller et venir le tube verticalement.

Les cellules qui passent entre le piston et la paroi du tube sont alors soumises à des forces de

cisaillement qui amènent leur éclatement.

- Le choc osmotique :

On place les cellules dans un milieu hypotonique.

Le milieu intracellulaire étant plus concentré qu'à l'extérieur, l'eau entre de façon massive à l'intérieur des cellules sous l'effet de l'osmose. Le volume cellulaire augmentant, la membrane plasmique n'y résiste pas et la cellule éclate.

Lorsque les cellules sont délimitées par une paroi, celle-ci peut protéger les cellules de la lyse car la présence de la paroi (contre laquelle vient se plaquer la mb plasmique) crée une force de turgescence qui s'oppose à l'entrée de l'eau par osmose.

Pour neutraliser l'intervention de la paroi, on la digère au préalable en plaçant les cellules dans une solution isotonique tamponnée contenant des enzymes capables d'hydrolyser les constituants pariétaux :

ex : cellulases et pectinases pour les cellules végétales :

ex : lysozyme pour les cellules bactériennes ;

ex : chitinase pour levures et moisissures.

- Vibrateur ultrasonique :

Cet appareil émet des ultrasons dont on peut régler la fréquence et l'intensité en fonction du matériel cellulaire étudié. La membrane plasmique se rompt sous l'effet des vibrations engendrées par la propagation des ondes.

Comme pour le choc osmotique, des cellules débarrassées de leur paroi seront fragilisées et donc plus facilement lysées avec ce type de technique.

* Conditions de manipulation :

- On met l'échantillon biologique dans une solution tamponnée et isotonique ou légèrement

hypertonique (sauf pour la technique du choc osmotique). De façon à ne pas altérer les structures cellulaires.

- On travaille entre 0-4°C, afin d'empêcher tout fonctionnement enzymatique. En effet la

compartimentation cellulaire n'est pas entièrement conservée cf. un certain nombre d'organites sont abîmés. Leur structure n'étant plus intacte, ils libèrent des enzymes capables de catalyser certaines dégradations indésirables (ex : activité hydrolases stockées dans les lysosomes).

La préparation d'homogénats cellulaires est donc réalisée en chambre froide ou bien on place le récipient contenant l'échantillon biologique dans un bain de glace pilée.

1.3. Fractions cellulaires

Si l'on veut connaitre la composition biochimique des organites cellulaires, il faut les isoler les uns des autres. La purification d'organite passe par l'obtention de fractions cellulaires. On parle de techniques de fractionnement cellulaire = isolement d'organites cellulaires.

Le fractionnement cellulaire est réalisé à partir d'un homogénat cellulaire (voir § ci-dessus)

* Principe de la séparation des organites cellulaires :

Le fractionnement cellulaire est basé sur la différence de densité des organites.

On peut à partir d'un homogénat cellulaire laisser sédimenter les organites, et observer que leur vitesse de sédimentation est différente car leur densité diffère :

- les + denses sédimentent les premiers ;

- les moins denses sédimentent par la suite.

La vitesse de sédimentation répond à l'équation suivante :

V = Kr2(dp - dm)g c'est une vitesse V = dx/dt exprimée en m/s

V = vitesse de sédimentation

K = facteur qui dépend de la viscosité du milieu dans lequel sont en suspension les organites

r = rayon de la particule considérée comme sphérique

dp = densité de la particule d = (masse d'un vol. d'un corps x)/(masse du même vol. d'eau)

dm = densité du milieu

g = accélération de la pesanteur

Kr2.(dp - dm) = coefficient de sédimentation dont l'unité est la seconde.

Comme les valeurs des coefficients de sédimentation sont très petites, on les exprime plutôt en unités SVEDBERG (S) pour lesquelles 1 unité S = 10-13 seconde

La différence de densité des organites de la cellule est très faible, ce qui impliquerait une séparation longue dans le temps. On utilise donc la centrifugation pour remplacer la pesanteur par une force centrifuge. L'accélération des particules sous l'effet de l'attraction terrestre, g, est remplacée par une accélération plus élevée notée, ?.

L'équation donnant la vitesse de sédimentation devient : V = Kr2.(dp - dm).?

Dans une centrifugeuse on a ? = ?2r avec ? = vitesse angulaire exprimée en radian/seconde

r = distance qui sépare la particule de l'axe de rotation

La vitesse d'une centrifugeuse est souvent exprimée en rpm = rotation par minute.

Ainsi, ? = (rpm.2?/60)2.r on a converti rpm en radian/seconde

L'accélération ? à laquelle on soumet les organites est généralement exprimée en multiples de g :

(on dit, par exemple, centrifugation à x 1000 g) avec g = 9,81 m/s.

D'où l'accélération ? exprimée en multiples de g devient :

? = (rpm.2?/60)2.r/9,81

? = (rpm)2.(2?/60)2.r/9,81

? = (rpm)2.r.(2?/60)2/9,81

? = (rpm)2.r.1,117.10-3

Le rayon qui sépare la particule de l'axe de rotation est généralement relevé en cm :

? = (rpm)2.r/100.1,117.10-3 on a converti r mesuré en cm en m

? = (rpm)2.r.11,17.10-6

? = 11,17.r.(rpm)2.10-6

? = 11,17.r.(rpm/1000)2

? = RCF = Relative Centrifuge Force = 11,17.r.(rpm/1000)2

avec r en cm, rpm = rotation par min,

L’accélération ainsi calculée est exprimée en multiples de g

* L'ultracentrifugation différentielle :

C'est à Albert CLAUDE que l'on doit cette technique.

On l'appelle ultracentrifugation différentielle car basée sur la différence de vitesse de

sédimentation des organites, elle-même reposant sur différence de densité des organites ; et ultra pour désigner que exploitation de faibles différences (comme pour ultrastructure) et utilisation d'accélérations importantes.

On procède en deux temps : 1) fabrication d'un homogénat cellulaire

2) ultracentrifugation différentielle.

Les centrifugations sont réalisées en milieu refroidi et on doit donc disposer d'un équipement spécial = ultracentrifugeuse réfrigérée.

Pratiquement la technique consiste à soumettre un homogénat de tissu à des centrifugations successives de plus en plus rapides. Les accélérations et les temps de centrifugation sont à adapter en fonction de la nature du matériel biologique étudié.

* L'ultracentrifugation sur gradient de densité :

Cette technique permet de séparer en une seule fois des organites qui ont des vitesses de

sédimentation très voisines (cf. très faibles différences de densité).

On travaille dans un milieu présentant un gradient de densité, d'où le nom donné à la technique.

Principe :

On a vu précédemment que la vitesse de sédimentation est fonction de la différence

(dp - dm), or quand dp = dm Vsed = 0, l'organite s'immobilise ainsi dans la zone ou couche de gradient de densité qui correspond à sa propre densité.

Les différents organites vont donc s'étager sur toute la hauteur du tube de centrifugation.

La technique de centrifugation différentielle intervient rarement à partir d'un homogénat cellulaire, mais elle est plutôt pratiquée après l'ultracentrifugation différentielle à partir d'une fraction cellulaire donnée afin de la purifier.

On travaille généralement sur un gradient de saccharose pour la purification d'organites (il existe une centrifugation sur gradient de chlorure de césium pour séparer des molécules d'acides nucléiques : différences de densités exploitées sont très fines

Confection du gradient :

Il est réalisé dans le tube à centrifuger avant le dépôt de la fraction cellulaire à analyser et la

centrifugation (en centrifugation sur gradient de chlorure de césium le gradient de densité s'établit pendant la centrifugation).

* Vérification de la pureté des fractions :

- Cette vérification peut se faire par une observation au microscope électronique, mais cette

technique n'est pas réalisable par tous les types de laboratoire amenés à effectuer du

fractionnement cellulaire ;

- on peut alors rechercher les activités enzymatiques connues pour être compartimentées

spécifiquement à l'intérieur d'un organite donné : ex une enzyme mitochondriale détectée dans une fraction "noyau" est le signe de la présence de mitochondries, c'est à dire d'une contamination, donc d'une pureté imparfaite.